## Лист1
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед.измерения | Количество
1 | Пробирка вакуумная Apexlab(пластик) с актив.свертыв.красная пробка 4мл 13х75 №100шт./упак. | Вакуумные пробирки для взятия венозной крови с активатором свёртывания - применяются при исследованиях сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии. Пробирки содержат наполнитель оксид кремния (SiO2), который также называют кремний или кремнезем, его напыляют на внутренние стенки пробирок. Микронизированный кремнезем действует на тромбоцитарное звено и плазменный гемостаз. Активатор в пробирке химически инертен, нерастворим в воде, органических растворителях, стойкий к действию ферментов и клеток крови. Благодаря наличию наполнителя в пробирке - резко ускоряется процесс свертывания крови, которая полностью сворачивается за 30 минут, что значительно сокращает время приготовления биологической пробы. Количество в упак.100шт. | шт | 8500
2 | Пробирка вакуумная Apexlab (пластик) с ЭДТА-К3 фиолет. пробка ; 4мл 13х75 №100шт./упак. | Вакуумные пробирки для гематологический исследований с К3 ЭДТА. Применяются при необходимости лабораторных исследований цельной крови.Область применения: гематология, ПЦР- диагностика, исследование групп крови, большее применение находят в клинической гематологии. Пробирки с EDTA подходят для различных анализаторов клеток крови. ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови. При этом концентрация и характеристики клеточных и внеклеточных компонентов остаются практически неизменными. Кодовый цвет крышки: фиолетовый;Материал пробирки: пластик.Упаковка:100шт. | шт | 8500
3 | Тест-полоски «ФАН» для in vitro исследований мочи ; Пента-ФАН 50шт /упак. | Тест-полоски ПентаФАН предназначены для качественного и полуколичественного определения содержания скрытой крови, кетонов, глюкозы, альбумина и рН в моче человека. ; Диапазон определяемых концентраций гемоглобина эри/мкл: 0,0; 10,0; 50,0; 250,0. ; Диапазон определяемых концентраций глюкозы ммоль/л: 0; 2,8; 5,5; 17,0; 55,0. ; Диапазон определяемых концентраций белка г/л: 0; 0,3; 1,0; 5,0. ; Диапазон определяемых значений рН: 5; 6; 7; 8; 9.; Время определения: не более 60 секунд ; Упаковка: 50 полосок в пенале | упак | 21
4 | Пробирка вакуумная с цитратом натрия 3,8% 100х13мм 4,5/5 мл пластик №100/упак. | Вакуумные пробирки с цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л) используются для определения коагуляционных свойств крови. Антикоагулянт находится на дне пробирки в виде раствора. Соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1. | шт | 400
5 | Набор реагентов Диахим-Като | Набор реагентов для исследования фекалий по Като предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като. Обеспечивает 500 исследований при расходе 10 мл реактива Като на 100 пластинок. Состав набора:Реактив Като, 50 мл – 1 фл.Гидрофильный целлофан (пластинки) – 500 шт. | набор | 4
6 | Краситель-фиксатор эозин метиленовый по Май-Грюнвальду 1л | Фиксатор-краситель Диахим-ГемиСтейн-М-Г в растворе предназначен для применения в качестве фиксатора и красителя форменных элементов крови. Фиксация в течение 2–3 минут (кровь), 2–3 мин костный мозг, 1– 2 мин другие биопрепараты. Возможно докрашивание рабочим раствором фиксатора, приготовленным из расчета 1:3 (фиксатор-забуференная вода) в течение 10–15 мин. Возможна фиксация до 3000 препаратов и окраска 4000 препаратов.Состав:Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (0.3% раствор сухого эозин метиленового синего в метаноле), 1 л – 1 фл. | флак | 6
7 | Диахим ГемиСтрейнР классик краситель по Романовскому 1л | Краситель Диахим-ГемиСтейн-Р по Романовскому, используется для универсальной окраски препаратов крови, костного мозга, лимфоузлов, хромосом, выпотных жидкостей, малярии, цитологических, цитохимических и др. препаратов, где необходимо докрашивание по Романовскому. Может использоваться как при массовых клинических анализах, так и при сложных гематологических и цитологических исследованиях. Обязательно применение с забуференной водой. Окраска 6000-8000 препаратов в зависимости от разведения и метода окрашивания. Окрашивание после фиксации рабочим раствором, приготовленным из расчета 1:10– 1:15 (краситель-забуференная вода) в течение 15 мин. Состав:Краситель Азур-Эозин по Романовскому (0.76 % раствор сухого Азур-Эозина по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1 к 1), 1 л – 1 фл. | флак | 12
8 | Метиленовый голубой 50гр чда | Промышленный химический материал, используемые для окраски уретральных мазков. | упак | 2
9 | Масло иммерсионное синтетическое для микроскопии Агат типА 100мл/фл | Масло иммерсионное для микроскопии Тип А (классическое) 100 мл. Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. Предназначено, в первую очередь, для работы с отечественными микроскопами, не оснащенными системой визуализации изображения.Соответствует требованиям ГОСТ 13739-78 “Масло иммерсионное для микроскопии. Технические требования.» | флак | 4
10 | Стекло предметное СП-7101 76х26+-1,0мм толщиной 1,0+-0,1 мм с шлиф.краями 72шт /упак. | Используются для изготовления микропрепаратов для люминисцентной и световой микроскопии в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических исследованиях.Благодаря шлифованному краю и постоянному размеру по толщине на боковых гранях отсутствуют блики, необходимость в настройке фокуса на микроскопе сведена к минимуму, снижается риск травмы лаборанта при работе с микропрепаратами и обеспечена точность получаемых результатов. Адаптировано к автоматическим системам окраски и подводки | шт | 144
11 | Стекло покровное 22х22 мм №100/упак. | Покровные стекла 22х22 мм предназначены для предохранения микропрепаратов от пыли и механических повреждений. Изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла. В упаковке 100 шт. | упак | 2
12 | Стекло покровное для камеры Горяева | Покровные стекла увеличенного размера 21х31 мм для 4-х сеточной счетной камеры Горяева. Изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла. В упаковке 100 шт. | упак | 1
13 | Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная «М.К. Антисептика» спиртовая (70% этиловый спирт) размер 60х100мм | Салфетка из бумажного текстилеподобного материала, пропитанная 70% раствором этилового спирта и герметично упакованная в многослойный материал. | шт | 800
14 | Карандаш (Vitrograf)по стеклу красный шт. | Карандаш по стеклу предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п.Цвет - красный.Упаковка - 50 шт. | упак | 1
15 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным для одноканального дозатора на (0,5-250мкл) №1000 | Автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Диапазон дозирования: 0.5-250 мкл;Материал: Наконечники изготовлены из химически чистого полипропилена и не содержат красителей.Упаковка: Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет.Кол-во наконечников в упаковке: 1000 шт.Автоклавирование: Автоклавируются | упак | 5
16 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным для одноканального дозатора на (0,5-5,0мл) №1000 | Автоклавируемые наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов. Диапазон дозирования: 0.5-5 мл.Материал: Наконечники изготовлены из химически чистого полипропилена и не содержат красителей .Упаковка: Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет.Кол-во наконечников в упаковке: 100 шт.Автоклавирование: Автоклавируются | упак | 2
17 | Лента тепловая регистрационная 57х30х12 рулон | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание.Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 57 +/- 0,1мм; Длина намотки - не более 23м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На наружной стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. | шт | 36
18 | Диахим ГемиСтрейн -РТЦ .(р-р для окраски ретикулоцитов) 50 мл | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. Принцип метода: при взаимодействии красителя и ретикулофиламентозной субстанции юных эритроцитов выявляется сине-зеленое окрашивание. Количество определений от 500 до 2000 в зависимости от метода окрашивания | упак | 1
19 | Азопирам -комплект В50104 | Реактив азопирам используется для выявления скрытых следов крови, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделиях в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Согласно ГОСТ 42-21-2-85 стерилизации должны подвергаться изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами и отдельные виды медицинских инструментов, которые, в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждения | упак | 2
20 | Набор реагентов для тест-системы определения антигена к коронавирусу SARS-CoV-2 ИХА методом (индивид.) 25шт /упак. | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом образце 25шт/упак. | упак | 4
21 | AWПробирки боросиликатные 5мл 12х75 упак.250шт. | Пробирки с круглым дном, изготовлены из боросиликатного стекла 12х75 , 5 мл. Без ободка по краю. Упак.250шт. | упак | 1
22 | Цоликлон анти-А1 1фл.5мл | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-А1 (лектин) — реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Лектин не реагирует, либо в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию. Предназначен для реакции агглютинации на плоскости и в пробирках. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 5 мл – 1 фл. | флак | 1
23 | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации «Сифилис-Аг-КЛ-РМП» 2000ан №03.07.03 | Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинномозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП). Тест основан на взаимодействии кардиолипинового антигена (АгКЛ), аналогичного липопро-теиновому антигену Treponema pallidum, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченных больных через 2¬–3 недели, а в спинномозговой жидкости – через 4–8 недель после заражения. Взаимодействие АгКЛ с реагинами приводит к реакции микропреципитации (выпадение хлопьев разной величины) и регистрируется визуально. |  | 2
24 | Набор реагентов для определения протромбинового времени,протромбинового отношения,протромбинового индекса,протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови (ДИАКАП-П) | Набор реагентов Диакап-П предназначен для определения протромбинового времени (ПВ) в капиллярной крови и расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПИ) и Международного Нормализованного Отношения (МНО), а также для определения протромбина по Квику в % от нормы. Набор предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров и ручным методом. | набор | 4
25 | Цоликлон анти-А 10 мл | Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | набор | 3
26 | Цоликлон анти-В 10 мл | Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | набор | 3
27 | Цоликлон анти-АВ 10 мл | Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флак | 3
28 | Цоликлон антиD Cупер 10 мл | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОНЫ для определения Резус-принадлежности предназначены для типирования крови по всем клинически значимым антигенам системы резус (D, C,СW, c, E, е). Комбинированное использование ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОНов Анти-Д гарантирует надежное выявление даже самых слабых форм антигена. | флак | 4
29 | Дилюент М-53D Diuent (20л/емкость), Mindray, Китай | Дилюент M-53D Diluent Обеспечивает стабильную среду для определения количества и размеров клеток крови. Состав: хлорид натрия, безводный сульфат натрия, буферы, антигрибковые и антибактериальные вещества. Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- Объем реагента: ≥ 20 (литр; кубический дециметр) | шт | 19
30 | Реагент лизирующий M-53 LEO (I) lyse (4 бутылки по 1литру в упаковке), Mindray, Китай | Реагент лизирующий M-53 LEO (I) Lyse Разрушает стенки эритроцитов и вместе с реагентом M-53LEO (II) Lyse используется для дифференциации лейкоцитов на 4 субпопуляции. Состав: ПАВ. Фасовка: 4 флакона объемом не менее 1 л каждый. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней. Условия хранения 2-30°С. Наличие штрих-кода для опознования анализатором реагента. Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC-5300 | шт | 4
31 | Реагент лизирующий М-53 Leo (II) lyse (4 бутылки по 400 мл в упаковке), Mindray, Китай | Реагент лизирующий M-53 LEO (II) Lyse Окрашивает эозинофилы, используется совместно с M-53LEO (I) Lyse для дифференциации лейкоцитов на 4 субпопуляции. Состав: ПАВ, краситель. Фасовка: 4 флакона объемом не менее 400 мл каждый. Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Условия хранения 2-30°С Наличие штрих-кода для опознования анализатором реагента Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC-5300 | шт | 2
32 | Реагент лизирующий М-53 LH lyse (4 бутылки по 500мл в упаковке), Mindray, Китай | Реагент лизирующий M-53 LH Lyse Разрушает стенки эритроцитов, преобразует гемоглобин в комплекс для определения концентрации гемоглобина. Используется для идентификации базофилов среди остальных лейкоцитов, а также для подсчета лейкоцитов. Состав: четвертичные соли аммония, изопропанол. Фасовка: 4 флакона объемом не менее 500 мл каждый. Стабильность после вскрытия: не менее 60 дней. Условия хранения 2-30°С. Наличие штрих-кода для опознования анализатором реагента. Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (complete blood count (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (white cell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (red cell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet). Назначение: для гематологических анализаторов серии BC- | шт | 2
33 | Реагент для очистки зонда М-53P Probe Cleanser (50мл), Mindray, Китай | Реагент для очистки зонда M-53P Probe Cleanser Реагент предназначен для периодической очистки анализатора BC-5300/BC-5380. Состав: ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия Фасовка: флакон объемом не более 50 мл. Условия хранения : 2-30°С Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. Назначение: Для анализаторов Mindray | шт | 18
34 | Тест-полоски Dirui H10, 100 шт./уп., Dirui, Китай | Тест-полоски предназначены для профессионального использования на анализаторах DIRUI моделей Н50/100/300/500 Тестируемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, РН. Упаковка: 100 штук тест-полосок в пенале. | упак | 60
35 | RMS-600 Набор реагентов "Гематрол 5 D" для контроля качества проведения общего анализа крови (Комплект 4: Низкий-1 шт.по 4 мл.Норма-1 шт по 4 мл,Высокий 1 шт по 4 мл) | RMS-600 Набор реагентов "Гематрол 5 D" для контроля качества проведения общего анализа крови (Комплект 4: Низкий-1 шт.по 4 мл.Норма-1 шт по 4 мл,Высокий 1 шт по 4 мл) | упак | 4
Поставка с 01.01.2023 по 31.12.2023 по заявкам!