УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Сочи»

____________ А.А. Пидронова

«___»________________2021 г

м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ №21147000075

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

аппарата электрохирургического высокочастотного с набором для амбулаторной 
хирургии базовый для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Сочи»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Сочи» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Сочи»).

Место нахождения заказчика: 354000,Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, 48.

Фактический адрес заказчика: 354000,Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, 48.

Контактные данные:

Контактные лица:

Рыжова Валентина Евгеньевна – специалист по закупкам 1 категории.

Адреса электронной почты: rzhd.sochi@gmail.com.

Контактный телефон: 8 862 269 57 46.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 № ЦДЗ-18 и введенным в действие приказом ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Сочи» от 09.03.2021 года № 45/1.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по осуществлению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Сочи» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.nuzsochi.ru.

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки аппарата электрохирургического высокочастотного с набором для амбулаторной хирургии базовый.

| Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям | Количес тво, ед. изм. | Используемые при описании объекта закупки стандарты или обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики | Максимальные и/или минимальные значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться |  |  |  |
| Аппарат электрохирургический высокочастотный с набором для амбулаторной хирургии базовый |  |  | 1 шт. |  | Указывается наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением, копия которого предоставляется во второй части заявки на участие в электронном аукционе |
|  | 1 | Общие требования: |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Год выпуска | Не ранее 2021г. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 1.2. | Назначение | Для проведения операций в открытой хирургии, а также в гибкой и жесткой эндоскопии |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 1.3 | Требования к упаковке | Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения |  | ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, пункт 8, подпункт 8.2.1 | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2 | Технические требования: |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Функции аппарата электрохирургического высокочастотного: |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | - рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.1.2. | - контактная коагуляция тканей в монополярных режимах | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.1.3. | - биполярная коагуляция тканей | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.2. | Электропитание | 220 В ± 10%, 50 Гц |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 2.3. | Номинальная выходная мощность аппарата | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 2.4. | Выбор режимов и регулировка выходной мощности | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.5. | Индивидуальная установка выходной мощности для каждого режима | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.6. | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 2.7. | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается один из показателей |
|  | 2.8. | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 2.9. | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 2.10. | Способы активации монополярного рабочего выхода: | Двухклавишная или одноклавишная педаль |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 2.11. | Способы активации биполярного рабочего выхода | Одноклавишная педаль или двухклавишная педаль |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3. | Функциональные требования: |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Количество монополярных режимов | Не менее 4 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.1.2. | Режим монополярного резания № 1 | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.2.1. | Функциональное назначение: | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с тонким слоем попутной коагуляции |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.2.2. | Номинальное значение выходной мощности режима | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.1.3. | Режим монополярного резания № 2 | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.3.1. | Функциональное назначение: | Рассечение любых мягких тканей, в том числе жировых с толстым слоем попутной коагуляции |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.3.2. | Номинальное значение выходной мощности режима | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.1.4. | Режим монополярной коагуляции № 3 | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.4.1. | Функциональное назначение: | Контактная коагуляция тканей с постепенным ростом толщины коагулированной ткани |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.4.2. | Номинальное значение выходной мощности режима | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.1.5. | Режим монополярной коагуляции № 4 | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.5.1. | Функциональное назначение: | Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.1.5.2. | Номинальное значение выходной мощности режима | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.2. | Количество биполярных режимов | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 3.2.2. | Биполярный режим №1 | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.2.2.1. | Функциональное назначение: | Выполнение прецизионной и стандартной коагуляции пинцетами |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 3.2.2.2. | Номинальное значение выходной мощности режима | Не менее 90 Вт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 4. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Не менее I |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 4.2. | Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 | Не менее CF |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 4.3. | Выходные разъемы блока управления имеют защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке | Соответствие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 4.4. | Индикация исправности цепи нейтрального электрода | Световая и звуковая |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 4.5. | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента | Световая и звуковая |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 4.6. | Отключение от питающей сети при появлении низкочастотных токов утечки | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 4.7. | Защита аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5. | Требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам: |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. | Длина кабеля | Не менее 3 м |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 5.2. | Требования к держателям монополярных инструментов: |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов | Не более 4 мм ± 5% |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 5.2.2. | Стерилизация автоклавированием | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5.2.3. | Длина кабеля | Не менее 3 м |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 5.3. | Требования к держателям биполярных инструментов: |  |  |  |  |
|  | 5.3.1. | Длина кабеля | Не менее 3 м |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 5.3.2. | Стерилизация автоклавированием | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5.4. | Требования к многоразовым нейтральным электродам: |  |  |  |  |
|  | 5.4.1. | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5.5. | Требования к монополярным инструментам: |  |  |  |  |
|  | 5.5.1. | Диаметр штекера | 4 мм или 2,4 мм |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 5.5.4. | Стерилизация автоклавированием | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5.6. | Требования к биполярным инструментам: |  |  |  |  |
|  | 5.6.1. | Антипригарное покрытие рабочих кончиков пинцетов для контактной биполярной коагуляции | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 5.6.2. | Стерилизация автоклавированием | Наличие |  |  | Значение показателя указывается неизменно |
|  | 6. | Комплектация |  |  |  |  |
|  | 6.1. | ВЧ электрохирургический блок, 90 Вт; моно:РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, АВТО-СТОП, пуск с руки | Не менее 1 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.2. | Педаль двухклавишная | Не менее 1 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.3 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. | Не менее 1 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.4 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416. 002ТУ в варианте исполнения 2 (вертикальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) | Не менее 1 упак |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.5 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416. 002ТУ в варианте исполнения 1 (горизонтальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) | Не менее 1 упак |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.6 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", длина кабеля не менее 3 м. | Не менее 1 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.7 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", тип подключаемых электродов - односекционные и двухсекционные одноразовые, длина кабеля не менее 2,7 м. | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.8 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Держатель для подключения монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм. Длина кабеля не менее 3 м | Не менее 2 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.9 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля не менее 3 м | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.10 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Держатель для подключения монополярных инструментов (электродов). | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.11 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы; одноразовый; 10 шт./упак.) | Не менее 1 упак. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.12 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2х0,5 мм; штекер 4 мм) | Не менее 1 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.13 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (размер 0,2 мм; штекер 4 мм) | Не менее 2 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.14 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (микродиссекционный; рабочая длина 40 мм; штекер 4 мм) | Не менее 2 шт |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.15 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 5х0,2мм; штекер 4мм) | Не менее 2 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.16 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (размер 10х0,2 мм; штекер 4 мм) | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.17 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами; диаметр 4 мм; штекер 4 мм | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.18 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы изогнутой (микродиссекционный; рабочая длина 60 мм; штекер 4 мм) | Не менее 1шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.19 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами; диаметр 2 мм; штекер 4 мм) | Не менее 1 шт. |  |  | Указывается точный показатель |
|  | 6.20 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416. 001ТУ. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с загнутыми кончиками, с антипригарными свойствами; длина 135 мм; микрохирургический; размер площадки 6 х 0,5 мм; "евростандарт" | Не менее 1 шт. |  |  |  |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

- товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям;

- поставляемое оборудование новое (оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и не ранее 2020 года выпуска;

- гарантийное обслуживание поставляемого оборудования производится в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных в действие Письмом Минздрава России от 27.10.2003 г. № 293-22-233, включая все расходы;

- изделия медицинской техники безопасные для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации изделий указаны в эксплуатационной документации. В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности изделия медицинской техники зарегистрированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации (Статья 38 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 735 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»).

Место поставки товара:

354000,Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, 48.

Сроки поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, в рабочие дни (с 8:00 до 16:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора;

- время поставки товара, согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) банковских дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 265 126, 67 (Двести шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с набором для амбулаторной хирургии базовый | 1 | шт | 237 380,00 | 294 000,00 | 264 000,00 |
| ИТОГО, руб: |  |  | 237 380,00 | 294 000,00 | 264 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере, руб: | 265 126, 67 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все расходы на доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, обучение персонала Покупателя по работе с товаром и других обязательных платежей.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 354000,Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, 48, 3 этаж, 336 кабинет.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2021 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2021 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2021 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 354000,Краснодарский край, г.Сочи, ул.Горького, 48.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

11) Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации, победитель, иной участник считаются не исполнившими необходимые для заключения договора условия.

Протоколы вскрытия и рассмотрения котировочных заявок подписывается членами комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 2 дней с даты подписания указанного протокола членами комиссии.

Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не установлено котировочной документацией. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

Протокол подведения итогов запроса котировок размещается на официальном сайте в сроки, установленные в документации, но не позднее 2 дней с даты подписания протокола.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.