НУЗ "Узловая поликлиника на станции Сочи ОАО "РЖД", 354000,Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 48 Тел./факс: 8 (988) 154 07 67, E-mail: nvsb@list.ru

Техническое задание при проведении запроса котировок №20

Поставщик, определенный по результатам запроса котировок цен (извещение о проведении запроса котировок № 20  от 16.04.19, протокол №_____ от ________), обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие расходные материалы

| Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки | Основные характеристики закупаемого товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага для видеопринт.УЗИ SONY UPP-11S 110*20 совместимая или ее аналог | Бумага | штук | 30 |
| Бумага для лабораторного оборудования 57ммх30м, б/сетки н/намотка | Бумага | штук | 50 |
| Бумага для ЭКГ Fukuda 210-30-18(внутр.намотка) или ее аналог | Бумага | штук | 100 |
| Бумага для ЭКГ BIOSET 3500 ЭКГ Зкан.Альтон, Геолинк ЭК-ЗТ-12-01 или ее аналог | Бумага | штук | 100 |
| Журнал контроля работы стерилизаторов | Журнал | штук | 30 |
| Бумага для ЭКГ Innomed Heart Mirror, Аксион 57ммх30мх12мм наруж. Намотка или ее аналог | Бумага | штук | 100 |
| Гель для УЗИ Ультрагель высок, вязкости, 250г или его аналог | Гель | штук | 70 |
| Гель для ЭКГ Элкогель, 250г или его аналог | Гель | штук | 40 |
| Индикатор воздушной стерилизации МедИС-180/60-1 (1000 тестов) или его аналог | Индикатор | штук | 50 |
| Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1 (1000 тестов) в комплекте или его аналог | Индикатор | штук | 30 |
| Журнал контроля концентраций рабочих р-ров дезинф. и стерилиз.ср-в | Журнал | штук | 40 |
| Журнал оббезараживаня патогенных биологич. агентов | Журнал | штук | 50 |
| Монофил-мононить полипропил USP2/0 75 см с иглой или ее аналог | Монофил-мононитьUSP2/0 75 см с иглой | штук | 100 |
| Презерватив для УЗИ (100 шт/упак) | Презерватив для УЗИ | штук | 20 |
| Салфетка 40x60см (200шт/упак) | Салфетка | штук | 80 |
| Салфетка 30x30 см однораз.(1 ООшт/упак) | Салфетка | штук | 100 |
| Простыня нетканая однораз.80х200см (100ш/рул) | Простыня | штук | 40 |
| Фартук из ПВХ 90смх120см с завязками | Фартук | штук | 100 |
| Шовный материал кетгут USP 2/0 75см с иглой | Шовный материал | штук | 100 |
| Шовный материал ПГА USP 5/0 75см с иглой | Шовный материал | штук | 100 |
| Гигрометр-психрометр ВИТ-1 (0+25С) или его аналог | Гигрометр-психометр | штук | 10 |
| Тонометр механический ИАДМ-ОП-1-01 или его аналог | Тонометр механический | штук | 10 |
| Мундштук картонный для спирометров 28*65*1,0мм | Мундштук картонный | штук | 1 200 |
| Пакет из влагопрочной бумаги СтериТ 100*200 №100 | Пакет из влагопрочной бумаги | штук | 2 |
| Мундштук для алкометра DRIVESAFE II (1 ООшт/упак) | Мундштук для алкометра | штук | 10 |
| Пакет д/стерил.из крафт-бумаги 250x320мм №100 | Пакет д/стерил.из крафт-бумаги | штук | 5 |
| Индикатор СтериТест-П-132/20-02 (1000 тестов) или его аналог | Индикатор | штук | 10 |
| Чехол на матрац ПВХ 210x90см | Чехол на матрац | штук | 30 |
| Шовный материал шёлк плетёный 150см без иглы (20шт/упак) | Шовный материал шёлк плетёный | штук | 5 |

Главный врач                                                                                                       А.П. Соколов